# Министерство здравоохранения Российской Федерации

# федеральное государственное бюджетное учреждение

# «Научный центр экспертизы средств медицинского применения»

# ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

# Программа лабораторного практикума

«Определение бактериальных эндотоксинов с помощью гель-тромб теста»

Место проведения практикума по адресу пер. Сивцев Вражек д.41.

18 июня 2024  г.

| Регистрация |  | 09.45-10.00 |
| --- | --- | --- |
| Тема | Время | Лекторы |
| Открытие | 10.00-10.15 | Ягудина Роза Исмаиловна д.ф.н., профессор, директор Центра образовательных программ ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России |
| Лекционная часть |
| Бактериальные эндотоксины. Методы определения | 10.15-11.45 | Неугодова Наталья Петровна к.б.н., начальник лаборатории фармакологии Испытального Центра экперизы качества лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России Шаповалова Ольга Владимирвона к.ф.н., главный эксперт лаборатории фармакологии Испытального Центра экперизы качества лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России |
| Практическая часть |
| Подготовка оборудования к работе. Проведение предварительного испытания «Подтверждение заявленной чувствительности лизата амёбоцитов» в четырёх повторностях: – приготовление растворов стандартного образца эндотоксина; – приготовление реактива лизата амёбоцитов; – внесение восстановленного лизата амёбоцитов в пробирки с испытуемыми растворами; – инкубация пробирок в термостате при 37(С в течение 1 ч. Учёт и оформление результатов испытания. | 12.00-13.30 | Сапожникова Галина Алексеевна ведущий эксперт лаборатории фармакологии Испытального Центра экперизы качества лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России Шаповалова Ольга Владимирвона к.ф.н., главный эксперт лаборатории фармакологии Испытального Центра экперизы качества лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России |
| Вычисление максимально допустимого разведения (МДР) и рабочего разведения для проведения испытаний. Проведение испытания с образцом: – приготовление отрицательного и положительного контроля; – приготовление разведений испытуемого образца и внесение его в пробирки с водой для БЭТ / с водой для БЭТ+ эндотоксин; – внесение восстановленного лизата амёбоцитов в пробирки с испытуемыми растворами; – инкубация пробирок в термостате при 37(С в течение 1 ч. Учёт и оформление результатов испытания. | 14.00-15.30 | Сапожникова Галина Алексеевна ведущий эксперт лаборатории фармакологии Испытального Центра экперизы качества лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России Шаповалова Ольга Владимирвона к.ф.н., главный эксперт лаборатории фармакологии Испытального Центра экперизы качества лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России |
| Обсуждение полученных результатов. Ответы на вопросы. | 15.30-15.45 | Неугодова Наталья Петровна к.б.н., начальник лаборатории фармакологии Испытального Центра экперизы качества лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России Шаповалова Ольга Владимирвона к.ф.н., главный эксперт лаборатории фармакологии Испытального Центра экперизы качества лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России |
| Закрытие | 15.45-16.00 | Карапетян Диана Гамлетовна заместитель директора Центра образовательных программ ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России |