# Министерство здравоохранения Российской Федерации

# федеральное государственное бюджетное учреждение

# «Научный центр экспертизы средств медицинского применения»

# ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

# Программа лабораторного практикума

«Кинетические методы определения бактериальных эндотоксинов с помощью ЛАЛ/ТАЛ-реактивов или рекомбинантных реактивов»

Место проведения практикума по адресу пер. Сивцев Вражек д.41.

13 августа 2024  г.

| Регистрация |  | 09.45-10.00 |
| --- | --- | --- |
| Тема | Время | Лекторы |
| Открытие | 10.00-10.15 | Ягудина Роза Исмаиловна д.ф.н., профессор, директор Центра образовательных программ ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России |
| Лекционная часть |
| Бактериальные эндотоксины. Методы определения | 10.15-11.45 | Неугодова Наталья Петровна к.б.н., начальник лаборатории фармакологии Испытального Центра экперизы качества лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России Шаповалова Ольга Владимирвона к.ф.н., главный эксперт лаборатории фармакологии Испытального Центра экперизы качества лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России |
| Выполнение испытания с помощью турбидиметрического кинетического метода |
| Вычисление максимально допустимого разведения (МДР) и рабочего разведения для проведения испытаний Подготовка компонентов для проведения испытания: –приготовление растворов стандарта эндотоксина; – приготовление реактива; –приготовление разведений испытуемого образца; – внесение данных в программу прибора; – составление схемы проведения анализа (на 96-луночном планшете) Проведение кинетического теста: – внесение в лунки планшета контрольных и исследуемых растворов; – запуск программы для считывания результатов. Учёт и оформление результатов испытания | 12.00-13.30 | Сапожникова Галина Алексеевна ведущий эксперт лаборатории фармакологии Испытального Центра экперизы качества лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России Шаповалова Ольга Владимирвона к.ф.н., главный эксперт лаборатории фармакологии Испытального Центра экперизы качества лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России |
| Выполнение испытания с помощью хромогенного кинетического метода с реактивом лизата амёбоцитов или рекомбинантным каскадным реактивом |
| Вычисление максимально допустимого разведения (МДР) и рабочего разведения для проведения испытаний Подготовка компонентов для проведения испытания: –приготовление растворов стандарта эндотоксина; – приготовление реактива; –приготовление разведений испытуемого образца; – внесение данных в программу прибора; – составление схемы проведения анализа (на 96-луночном планшете). Проведение кинетического теста: – внесение в лунки планшета контрольных и исследуемых растворов; – запуск программы для считывания результатов. Учёт и оформление результатов испытания | 14.00-15.30 | Сапожникова Галина Алексеевна ведущий эксперт лаборатории фармакологии Испытального Центра экперизы качества лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России Шаповалова Ольга Владимирвона к.ф.н., главный эксперт лаборатории фармакологии Испытального Центра экперизы качества лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России |
| Обсуждение полученных результатов. Ответы на вопросы. | 15.30-15.45 | Неугодова Наталья Петровна к.б.н., начальник лаборатории фармакологии Испытального Центра экперизы качества лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России Шаповалова Ольга Владимирвона к.ф.н., главный эксперт лаборатории фармакологии Испытального Центра экперизы качества лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России |
| Закрытие | 15.45-16.00 | Карапетян Диана Гамлетовна заместитель директора Центра образовательных программ ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России |